污染源随机抽查记录表

填报单位：临沂市环境监察支队                                                                        填报日期：2018年10月08日

| 序号 | 企业 固定编码 | 企业名称 | 所在县（市区） | 生产 状态 | 污染治 理设施 建设情 况 | 污染治 理设施 运行情 况 | 排污口 规范化 整治情 况 | 污染物 排放达 标情况 | 检查 时间 | 抽查发现的问题 | 处理处罚情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 13371326-59782730-9 | 平邑鲁电生物质发电公司 | 平邑县 | 停产 | 已建设 | 未运行 |  |  | 2018-08-02 | 1.现场检查时，该单位停产检修。2.台账记录不规范，生产设施基本信息记录频次不符合要求；污染治理设施运行管理信息台账内容不全。3.现场检查发现，该单位排污许可证许可的烟尘总量是19.57t/a，截至8月1日，累计排放烟尘19.302t。 |  |  |
| 2 | 24371322-08299862-7 | 山东宜群木塑科技有限公司 | 郯城县 | 正常生产 | 正常运行 | 正常运行 |  | 正常排放 | 2018-09-18 | 对山东宜群木塑科技有限公司开展第三季度随机抽查。1.现场检查时，该企业正常生产。2.该公司木塑（生态木）生产线建设项目于2013年10月30日由临沂市环保局审批（临环函〔2013〕434号），一期项目由郯城县环保局验收（郯环验〔2017〕36号）。3.二期项目挤出机未安装有机废气治理设施。4.东南侧车间一台破碎机未安装粉尘收处设施，除尘器未配套排气筒。5.未建设规范化检测平台。6.危废暂存库建设不规范。 | 由郯城县环保局依法处理，督促整改落实到位。 |  |
| 3 | 24371322-33645068-9 | 临沂产钧五金工具有限公司 | 郯城县 | 正常生产 | 正常运行 | 正常运行 |  | 正常排放 | 2018-09-25 | 对临沂产钧五金工具有限公司开展第三季度随机抽查。1.现场检查时企业正常生产。2.该公司年产600万件五金工具项目于2018年8月28日由郯城县环保局审批（郯环发〔2018〕33号），未验收。3.抛光机产生粉尘收集不彻底。4.浸漆室废气收集效率不高，车间气味较大。5.危废转移台账记录不规范。 | 由郯城县环保局对该企业进行彻底排查，对发现问题依法处理，并督促整改到位。 |  |
| 4 | 14371311-91371311399646857W | 临沂市金顺新型建材有限公司 | 罗庄区 | 关闭 |  |  |  |  | 2018-09-26 | 该企业已经实施“退城入园”。 |  |  |
| 5 | 24371361-79248549-8 | 爱尚山东有限公司 | 经济区 | 正常生产 | 正常运行 | 正常运行 |  | 正常排放 | 2018-07-30 | 2018年7月30日，对该公司进行第三季度随机抽查，现场检查时，该公司正常生产。该公司食品加工项目于2014年1月16日由经济开发区分局审批（临环经开函〔2014〕18号，未验收。 | 由经济开发区环保分局对该公司违法行为进行查处。 |  |
| 6 | 24371326-L0585822-8 | 临沂市欣盛食品有限公司 | 平邑县 | 季节性停产 | 正常运行 | 正常运行 |  |  | 2018-09-17 | 对临沂欣盛食品有限公司进行第三季度污染源随机抽查，基本情况如下：1.现场检查时只有手工去皮工序生产，其他工序未生产；2.该单位年产2000吨果蔬罐头生产线项目现状环境影响评估报告2016年12月28日由平邑县环保局进行了备案（平环评函〔2016〕94号）；3.该公司编制了突发环境事件应急预案，并在环保局进行了备案；4.该公司与临沂福满多食品有限公司、临沂聚香园食品有限公司共用一套污水处理设施，采用“厌氧+好氧”工艺处理后排入平邑县第二污水处理厂深度处理；5.该公司污水处理设施建设了两级厌氧+三个好氧罐，现场检查发现，废水处理设施运营不规范，现场管理混乱，未排水。捞渣露天堆放。 | 1.要求共用污水处理设施的3家企业立即整治。2.规范污水处理设施运行管理，清理现场捞渣，并建设规范的固体废物暂存场所，优化处理工艺并确保污染防治设施正常运行和达标排放。 |  |
| 7 | 24371326-3713266730 | 山东鲁安中药饮片有限公司 | 平邑县 | 停产 | 已建设 | 未运行 |  |  | 2018-09-17 | 1、该公司年加工200吨中药饮片生产线项目于2012年12月26日取得环评批复（平环审字〔2012〕85搞），2017年8月10日取得验收批复（平环验〔2017〕34号）。2、现场检查时该企业停产。3、未发现环境违法问题。 | 无 |  |
| 8 | 13371302-61399819-2 | 山东龙氏食品有限公司 | 兰山区 | 关闭 |  |  |  |  | 2018-09-20 | 该公司已关停，现场已转产房地产。 |  |  |
| 9 | 11371325-760013189 | 国电费县发电有限公司 | 费县 | 正常生产 | 已建设 | 正常运行 |  | 达标排放 | 2018-09-18 | 对国电费县发电有限公司进行第三季度污染源日常监管随机抽查，基本情况如下：1.该单位取得了电力行业排污许可证（91371325760013189T001P），有效期2017年6月16日至2020年6月15日；2.该单位委托山东君成环境检测有限公司、国电南京电力试验研究有限公司进行自行检测，执行检测标准与排污许可证不一致；3.该单位已在排污许可证管理平台填报了月、季、年执行报告，2018年8月份月度执行报告未按照排污许可要求于9月15日前填报，2017年年度执行报告未向环保部门提报，执行报告无法人代表或主要负责人签字；4.该公司环境管理台账记录不规范，2018年部分台账无纸质版。 |  |  |
| 10 | 24371323-3713232018030 | 沂水宏泰包装印刷有限公司 | 沂水县 | 停产 |  |  |  | 其它 | 2018-07-09 | 1、2013年5月年产600万个纸箱项目办理环评批复（沂环表审[2013]130号），2014年5月通过环保验收（沂环验[2014]5号）。2、现场检查时未生产。3、原硅酸钠粘合剂已于2015年7月停止使用，现使用淀粉粘合剂；2016年6月新增一台覆膜机，原有覆膜机连接电源未拆除。4、原有油墨印刷生产线已于2016年3月拆除。 | 由沂水县环保局依法办理。 |  |
| 11 | 13371312-49519531-2 | 河东区人民医院 | 河东区 | 正常生产 | 不正常运行 | 不正常运行 |  | 其它 | 2018-08-15 | 1、该医院原为九曲镇卫生院，1995年升格为河东区人民医院，现场检查时该医院正常生产，约700张床位，未提供环保手续。2、2018年5月开始扩建污水处理设施，现场检查时正在建设，未安装设备，未进水。3、未建设规范化排污口，污水处理设施配套建设的二氧化氯发生器未通电未运行，医院污水未经消毒处理直接排放。 | 由河东环保分局对该医院的环保审批手续及环境问题进行彻底排查，严格依法处置。 |  |
| 12 | 12371323-73260605-9 | 山东鲁洲集团沂水化工有限公司 | 沂水县 | 正常生产 | 已建设 | 正常运行 |  | 达标排放 | 2018-09-28 | 1、环境信息公开不规范，未公开应急预案信息、未及时更新排污许可证等相关信息。2、未按照排污许可证要求监测非甲烷总烃、林格曼黑度等项目。3、未规范编制排污许可月报、季报、半年报等报表。 | 由沂水县环保局对该公司排污许可证执行情况进行彻底排查，依法处置。 |  |
| 13 | 13371323-55784048-9 | 山东清沂山石化科技有限公司 | 沂水县 | 正常生产 | 已建设 | 正常运行 |  | 达标排放 | 2018-09-18 | 1、环境信息公开不规范。2、雨污分流不彻底，部分初期雨水不能收集，在污水总排污口西侧溢流。3、生产厂区存在轻微异味。4、2018年7月份因生产工艺发生变化，向环保部门提出变更排污许可证。 |  | 由沂水县环保局对该公司存在的环境问题进一步梳理排查，严格依法查处。 |
| 14 | 13371393-076964244 | 山东中阔环保科技有限公司 | 临港区 | 停产 |  |  |  | 其它 | 2018-08-13 | 1、该公司10万吨/年环保净水剂项目，2014年12月取得环评批复（临环发[2014]56号）,2016年12月通过环保验收（临环验[2016]42号）。2、现场检查时未生产。3、未公开环境应急预案、环评验收等环境信息。4、目前生产废水处理后排入消防水池，未建设规范化污水排放口。5、2吨/小时生物质锅炉已于2015年12月报停。6、配套建设420立方米事故应急池，与环评批复1000立方米不符。7、酸雾吸收塔排气筒未建设人工监测平台。 | 由临港环保分局对该公司存在的环境问题进行梳理排查，严格依法处置并督促彻底整改。 |  |
| 15 | 24371323-2e17a0db2c | 沂水县金兴食品厂 | 沂水县 | 停产 |  |  |  | 其它 | 2018-07-03 | 1、2012年7月，该厂年产糖果100吨项目取得环评批复（沂环表审[2012]211号），未经环保验收投入生产，沂水县环保局已立案处罚（沂环罚字[2018]第11号），目前罚款已缴纳。2、现场检查时停产未生产。 |  |  |
| 16 | 24371312-78346687-7 | 临沂兴华水泥有限公司 | 河东区 |  |  |  |  |  | 2018-08-10 | 1.该公司年产60万吨水泥粉磨站项目2010年6月取得环评批复（临环东函［2010］204号），2017年7月通过环保验收（临环东验［2017］65号），2017年10月取得排污许可证（91371312783466877X001P）。2.现场检查时正在进行设备维修，未生产。3.排气筒人工监测平台狭窄，坡度过大不规范。4.季度执行报告、半年执行报告、年度执行报告编制不规范。 |  |  |
| 17 | 24371323-3713232018017 | 临沂元脉电子技术有限公司 | 沂水县 | 停产 |  |  |  | 其它 | 2018-09-25 | 1、2010年10月，该公司多媒体装备制造项目取得环评批复（临环函[2010]522号），2016年4月通过环保验收（沂环验[2016]13号）。2、现场检查时，该公司因市场原因停产，未生产。3、2018年6月，厂区南部车间出租给临沂浩凯新材料有限公司，新建4000吨塑料异型材项目。 | 由沂水县环保局加强对该公司的环境监管。 |  |
| 18 | 24371323-3713232018010916 | 沂水鸿源水表有限公司 | 沂水县 | 停产 |  |  |  | 其它 | 2018-09-21 | 该公司为扶贫企业，属于仪器仪表制造项中仅组装的，2017年11月办理建设项目环境影响登记表（备案号201737132300000768），该项目根据订单加工，现场检查未生产。 | 无 |  |
| 19 | 24371312-4579845-6 | 玉强脱水厂(河东区鑫盛源食品加工厂） | 河东区 | 停产 |  |  |  | 其它 | 2018-07-30 | 1、玉强脱水厂年加工150吨脱水蒜片项目于2016年1月取得环评批复（临环东审[2016]51号），2017年9月通过环保验收（临环东验[2017]278号）。2、2018年7月25日，河东区脱水蔬菜协会统一组织停产，现场检查时未生产，污水处理系统处于保菌状态，未排水。 | 无 |  |
| 20 | 13371327-78927821-X | 山东三方化工集团有限公司 | 莒南县 | 正常生产 | 正常运行 | 正常运行 |  | 正常排放 | 2018-08-02 | 1、该公司自2010年开始陆续建设年产20万吨氨化造粒复合肥（临环发[2010]78号、临环验[2012]96号）、年产20万吨聚离子复合肥（临环发[2012]177号、临环验[2014]23号）、年产40万吨复混肥（临环发[2015]90号、临环验[2015]56号）、年产4万吨硫酸钾一期（临环发[2014]6号、临环验[2015]54号）、年产4万吨硫酸钾二期（临环发[2015]91号、临环验[2015]55号）共5个生产项目。2、现场检查时聚离子复合肥、复混肥项目正常生产，其他项目停产。3、1800、200立方事故应急池存水，厂区存在多处雨水排放口，初期雨水收集不彻底，存在跑冒滴漏。4、总排污口不规范，无标识。5、厂区零散废储罐、废设备配件等一般固废露天存放。6、危废库不规范，无称重工具，未设置导流槽及收集池。7、食堂油烟直接排放。8、部分排气筒人工监测平台不规范。 | 由莒南县环保局根据现场检查情况，依法处置并督促整改。 |  |
| 21 | 24371327-91371327名MACDPW57X1-1 | 山东森能能源科技有限公司 | 莒南县 | 停产 |  |  |  |  | 2018-09-19 | 1、2015年11月，该公司（原临沂蓄丰牧业有限公司）废弃油脂精炼加工10000吨/年项目取得环评批复（莒南环函[2015]367号），2017年2月通过环保验收（莒南环验[2017]08号）。2、现场检查时该公司因农忙停产，未生产。3、事故应急池存水不规范。4、清净下水排放口无标识。 | 由莒南县环保局对该公司存在的环境问题梳理排查，督促彻底整改到位。 |  |
| 22 | 14371311-91371311742430130W | 临沂市忠信建陶有限公司 | 罗庄区 | 正常生产 | 正常运行 | 正常运行 |  | 正常排放 | 2018-08-16 | 对临沂忠信建陶有限公司开展第三季度随机抽查。现场检查时，该企业正常生产。1.该公司年产360万平方米地脚线项目由罗庄分局进行备案（临罗环发〔2016〕68号）2.车间地面积尘清扫不及时。3.危险废物分别委托日照锦昌固体废物处置有限公司和日照磐岳环保科技有限公司处置。 | 对厂区积尘进行清理。 |  |
| 23 | 14371311-91371311776339140B | 临沂骏驰铝业有限公司 | 罗庄区 | 正常生产 | 正常运行 | 正常运行 | 是 | 正常排放 | 2018-09-18 | 对临沂骏驰铝业有限公司开展第三季度随机抽查。1.现场检查时，挤压工序正常生产，氧化工序未生产，无排水。2.该公司年产5万吨铝型材项目后评价由临沂市环保局审批（临环评函〔2015〕117号），由罗庄分局验收（临罗环函（验）〔2015〕47号）。3.危废暂存库不规范。4.该公司未经审批建设磨具维修和喷砂工序。5.污水处理站台账记录不规范。 | 由罗庄环保分局依法查处，并督促整改到位。 |  |
| 24 | 24371322-1005 | 临沂亿诺食品有限公司 | 郯城县 | 正常生产 | 正常运行 | 正常运行 |  | 正常排放 | 2018-09-19 | 对临沂亿诺食品有限公司开展第三季度随机抽查。1.现场检查时该公司正常生产。2.该公司年产2000吨糖果加工生产项目于2007年9月13日由郯城县环保局审批（郯环函〔2007〕70号），2011年11月22日通过验收（郯环验〔2011〕17号）。3.该公司热源改为临沂恒昌热电公司提供的蒸汽。4.废水经沉淀池处理后进入郯城嘉诚水质净化有限公司处理，排放方式为间歇式排放。 | 由郯城县加强日常管理。 |  |
| 25 | 12371311-76971259-2 | 临沂烨华焦化有限公司 | 罗庄区 | 正常生产 | 已建成 | 正常运行 |  | 达标排放 | 2018-09-27 | 双随机测试 |  |  |
| 26 | 13371324-74099544-5 | 临沂双骏建陶有限公司 | 兰陵县 | 正常生产 | 已建设 | 正常运行 |  | 达标排放 | 2018-09-20 | 2018年9月20日，对临沂双骏建陶有限公司开展第三季度随机抽查。1.现场检查时该企业正常生产。2.临沂双骏建陶有限公司于2013年10月份租赁临沂嘉诚陶瓷有限公司，把3条地板砖生产线改造为2条内墙砖生产线，内墙砖600万平方米。3.雨污分流不彻底。4.原料棚未完全密闭。5.煤斗除尘器未配备排气筒。6.危废库暂存废机油最早时间为2017年3月。7.施釉车间沉淀池无防雨措施，沉淀池废水外溢。 | 建议兰陵县环保局对该企业进行彻底排查，对发现问题依法处理，并督促整改到位。 |  |
| 27 | 24371311-75541070-2 | 临沂朗宇建陶有限公司 | 罗庄区 | 正常生产 | 正常运行 | 正常运行 |  | 正常排放 | 2018-07-04 | 2018年7月4日，对该公司进行第二季度随机抽查，现场检查时该企业正常生产。1.2016年5月16日罗庄分局对该公司年产860万平方米高档薄型砖节能技术改造项目进行备案（临罗环发〔2016〕56号）；2、水煤浆炉渣露天堆放；3、压机、磨边工序排气筒未按照备案意见要求设置规范的监测平台. | 由罗庄环保分局对该企业进行彻底梳理排查，对违法行为依法处理，督促整改完成。 |  |
| 28 | 11371302-790357281 | 中节能（临沂）环保能源有限公司 | 兰山区 | 正常生产 | 已建设 | 正常运行 |  | 达标排放 | 2018-09-25 | 对中节能（临沂）环保能源有限公司进行第三季度随机抽查，基本情况如下：1.该单位1#2#3#锅炉已停用，4#5#锅炉正常运行；2.一期二期项目环保手续齐全，三期项目中4#、5#锅炉分别5月10日、7月15日投运，目前正在进行自主验收。3.该单位垃圾渗滤液经污水处理设施（预除渣+厌氧+末端MBR）处理后排入污水处理厂；4.建设了飞灰暂存库，进行了分区暂存，配套了喷淋除异味设施，定期委托第三方检测机构对飞灰进行检测；5.该单位定期委托第三方检测公司对废气中二恶英进行检测，7月份检测结果符合相应排放标准要求；6.该单位在线监测平台高度40米，尚未建设电动升降设施。 | 1.按程序进行三期项目环保竣工验收。2.尽快建设在线监测设施电动升降设施。 |  |
| 29 | 24371302-913713026667291563 | 临沂市凯星水表有限公司 | 兰山区 | 正常生产 | 正常运行 | 正常运行 |  | 正常排放 | 2018-08-16 | 1、现场检查时，该单位机械加工工序正常生产。2、年产800万只水表壳及水表配件项目于2013年10月8日取得环评批复（临环兰审〔2013〕240号），于2013年11月10日取得验收批复；项目原冲天炉已拆除，变更为电炉，新增两条生产线，项目生产规模等发生变化问题已由兰山环保分局处罚，正在重新办理环评手续。3、危废库建设不规范。4、抛丸、磨光工序未建设排气筒。5、VOCs台账记录不规范。 | 1、责令该企业规范危废库建设及抛丸、磨光工序排气筒建设，完善VOCS台账管理。 |  |
| 30 | 24371302-666704119 | 临沂市兴冠精细化工有限公司 | 兰山区 | 停产 |  |  |  |  | 2018-09-20 | 1.该企业年产100万罐气雾剂项目于2010年7月30日取得环评批复（临环兰函【2010】989号），2013年7月10日取得验收批复。2.现场检查时，该单位停产。3.稀释罐呼吸口无挥发性有机物收集处理设施。 | 责令该企业完善稀释罐呼吸口挥发性气体收集处理设施 |  |
| 31 | 13371322-49521853-7 | 郯城县第一人民医院 | 郯城县 | 正常生产 |  |  |  |  | 2018-09-29 | 2018年9月29日对郯城县第一人民医院开展第三季度随机抽查。1.现场检查时该医院正常运营，排水正常。2.该医院医疗区改扩建项目于2010年10月15日由临沂市环保局审批（临环函〔2010〕531号），2016年11月29日由郯城县环保局验收（郯环验〔2016〕30号）。3.现场检查时，该医院污水处理站格栅和污泥脱水机未开启，现场无污泥，排水正常。4.该单位医疗废物每两天转运一次，现场检查时，9月29日医疗废物尚未转移，但是医疗废物转移人员已签字。5.与青岛新天地签字的污泥危废转移合同已过期，未与其他有资质单位签订污水处理站污泥处置协议，现场无污泥暂存场所。6.未经审批建设行政楼、多功能楼一座。7.废水排放量为400t/d，未安装在线监测设施。 | 由郯城县环保局依法查处，并督促整改到位，将查处情况于2018年10月20日前上报市环保局。 |  |
| 32 | 13371322-49521827-0 | 郯城县中医医院（第一人民医院南院） | 郯城县 | 关闭 |  |  |  |  | 2018-09-29 | 该单位2008年8月与郯城县第一人民医院合署办公，原址已关停，未营业。 |  |  |
| 33 | 11371300-795343882 | 山东山威集团有限公司 | 罗庄区 | 关闭 |  |  |  |  | 2018-09-26 | 罗庄区人民政府已关停该企业。 |  |  |
| 34 | 11371329-73065746-9 | 山东信科环化有限责任公司 | 临沭县 | 停产 |  |  |  | 正常排放 | 2018-09-17 | 2018年9月17日对山东信科环化有限责任公司开展第三季度随机抽查。1、现场检查时该企业停产。2、该公司硫化钡无害化处理及综合利用项目于2013年1月15日由临沂市环境保护局审批（临环发[2013]6号），2015年4月20日通过验收（临环验[2015]26号）。 |  |  |
| 35 | 14371311-91371300776333478Y | 山东蓝信陶瓷有限公司 | 罗庄区 | 正常生产 |  |  |  |  | 2018-09-26 | 2018年9月26日对山东蓝信陶瓷有限公司开展第三季度随机抽查。1.现场检查时，该公司正常生产。2.该公司年产200万件日用瓷项目于2010年12月12日由罗庄分局审批（临罗环函（审）〔2010〕212号），2013年4月22日验收（临罗环函（验）〔2013〕26号）。3.该公司施釉废水沉淀池底泥抽至厂区北侧闲置院内晾晒，无有效三防措施。4.公司北侧院落西侧有一闲置煤气发生炉，未拆除。5.2016年8月份建成4台球磨机（罗庄分局已于2017年进行处罚）；2017建设两台自动打坯机。6.窑炉废气排气筒设有挡板，废气管道混乱。7.烤花窑建有一段式煤气发生炉，排气筒不规范。 | 由罗庄分局对该企业进行彻底排查，对发现问题依法查处，并督促整改到位。 |  |

负责人（签字）：                                       审核人（签字）：                              填表人（签字）：